| Согласовано «Управление муниципального хозяйства, транспорта дорожной деятельности АТМО СК» Ф.И.О. Шатский Ю.Н. Подпись:____________________ «_____»___________2025 года | Согласовано Директор ООО «Коммунальное хозяйство» Ф.И.О. Курилов А.В. Подпись:____________________ «_____»___________2025 года |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес организации | Ставропольский край, Туркменский МО, с. Казгулак, ул. Ленина, д. 117 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Год постройки | 1971 г. |
| 4 | Площадь, м.кв. | 1857,8 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | ООО «Коммунальное хозяйство» |
| 6 | Материал стен | Кирпич |
| 7 | Наличие подвала / цокольного этажа | имеется /- |
| 8 | Наличие прибора учета тепловой энергии | - |
| 9 | Наличие теплового пункта | - |
| 10 | Система отопления | Закрытая |
| 11 | Схема отопления | Двухтрубная |
| 12 | Система ГВС | Отсутствует |
| 13 | Материал трубопроводов система отопления | Металлические |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 183 |
|  | 2023-2024г.г. | 181 |
|  | 2024-2025г.г. | 183 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С |  |
|  | 2022-2023г.г. | 7,08 |
|  | 2023-2024г.г. | 8,33 |
|  | 2024-2025г.г. | 6,22 |
| 3 | Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023г.г. | 0 |
|  | 2023-2024г.г. | 0 |
|  | 2024-2025г.г. | 0 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 5 | Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 6.2 | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 6.3 | Случаи снижение параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | 01.09.2025г. |
| 3.2 | Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | 19.08.2025г. |
| 3.3 | Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | - |
| 3.4 | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | 19.08.2025г. |
| 3.5 | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | 19.08.2025г. |
| 3.6 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Коммунальное хозяйство» | - |
| 3.7 | Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения химической водой | 19.08.2025г. |
| 3.8 | Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии | 01.09.2025г. |
| 3.9 | Проведение поверки приборов учета ТЭ № 49759 | - |
| 3.10 | Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб | - |
| 3.11 | Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену. | 19.07.2025г. |
| 3.12 | Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспечерское обслуживание | 01.08.2025г. |
| 3.13 | Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Коммунальное хозяйство» | 01.08.2025г. |
| 3.14 | Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Коммунальное хозяйство» | 01.08.2025г. |
| 3.15 | Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации и индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Коммунальное хозяйство» | 01.08.2025г. |
| 3.16 | Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла | 01.07.2025г. |
| 3.17 | Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования | - |
| 3.18 | Проверка вентиляционных каналов МКЛ | 01.08.2025г. |

- Перечень документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5 Приказа МинЭнерго России от 13.11.2024г. №2234, минимально допустимый пакет документов:

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1) Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность | 01.09.2025г. |
| 4.2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта; (ПРИ НАЛИЧИИ) | 01.09.2025г. |
| 4.3 | Акты проверки (осмотра) запорной арматуры (ПРИ НАЛИЧИИ) | 01.09.2025г. |
| 4.4. | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 19.05.2025г. |
| 4.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) | 19.08.2025г. |
| 4.6 | Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования | 19.08.2025г. |
| 4.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции | 19.08.2025г. |
| 4.8 | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов; (ПРИ НАЛИЧИИ) Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии) | 01.09.2025г. |
| 4.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 10.07.2025г. |
| 4.10 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках | 01.09.2025г. |
| 4.11 | Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения) | 01.09.2025г. |
| 4.12 | Акт сверки взаимных расчетов по договору | 01.09.2025г. |
| 4.13 | Акты периодической проверки узла учета; (ПРИ НАЛИЧИИ) Акты разграничения балансовой принадлежности (ПРИ НАЛИЧИИ) | - |
| 4.14 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (ПРИ НАЛИЧИИ) | - |
| 4.15 | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания (ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ) | - |
| 4.17 | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 12.09.2025г. |
| 4.18 | Заполненный оценочный лист | 12.09.2025г. |